设计校审意见表一

**项目名称： 专业：建施**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | 校审意见 | 设计人回复 | 备注 |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 |  |  |  |
| 2、平面、立面、剖面及节点尺寸表达是否有误 |  |  |  |
| 3、图面表达是否符合规范要求 |  |  |  |
| 违反设计强条 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 违反一般条款 |  | 1. 散水宽度1000mm。
2. 此处开门会不会更方便些？
3. 压实度，散水平面图为1000mm，做法和平面尺寸冲突；
4.
5. 天窗尺寸
6. 卫生间建筑未标注标高；
7. 三层露台与室内应有高差，露台低于室内，否则室内与露台间应设置防水坎；
8. 一楼卧室有通外面的门，会不会影响舒适度；
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 建筑 |  | 电气 |  |  |  |  |
| 结构 |  | 给排水 |  |  |  |  |

设计校审意见表二

**项目名称： 专业：结施**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | 校审意见 | 设计人回复 | 备注 |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 |  |  |  |
| 2、基础、梁、板、柱平面及节点尺寸表达是否有误 |  |  |  |
| 3、图面表达是否符合规范要求 |  |  |  |
| 违反设计强条 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 违反一般条款 |  | 1.

卫生间降板负筋怎么通长？1.
2.
3.
4. 结施6未见DJ-02独立基础，也未见1-1与2-2剖面图及配筋图。
5. 悬挑处负筋面积小。
6. 三层梁配筋图中此处拉梁，结构传力更明确；
7. 缺少拉筋
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 建筑 |  | 电气 |  |  |  |  |
| 结构 |  | 给排水 |  |  |  |  |