阶梯基础计算

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、设计依据

《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)①

《混凝土结构设计规范》   (GB50010-2010)②

二、示意图

三、计算信息

构件编号: JC-1		计算类型: 验算截面尺寸

1. 几何参数

台阶数	n=1

矩形柱宽		bc=500mm		矩形柱高		hc=500mm

基础高度	h1=200mm

一阶长度 b1=150mm	b2=150mm	 一阶宽度 a1=150mm	a2=150mm

2. 材料信息

基础混凝土等级:		C30	ft_b=1.43N/mm2		fc_b=14.3N/mm2

柱混凝土等级:		C30	ft_c=1.43N/mm2		fc_c=14.3N/mm2

钢筋级别:			HPB300	  fy=270N/mm2

3. 计算信息

结构重要性系数: 		γo=1.00

基础埋深: 			dh=0.800m

纵筋合力点至近边距离:		as=40mm

基础及其上覆土的平均容重:	γ=20.000kN/m3

最小配筋率:			ρmin=0.150%

4. 作用在基础顶部荷载标准组合值

F=18.000kN

Mx=3.000kN*m

My=3.000kN*m

Vx=3.000kN

Vy=3.000kN

ks=1.35

Fk=F/ks=18.000/1.35=13.333kN

Mxk=Mx/ks=3.000/1.35=2.222kN*m

Myk=My/ks=3.000/1.35=2.222kN*m

Vxk=Vx/ks=3.000/1.35=2.222kN

Vyk=Vy/ks=3.000/1.35=2.222kN

5. 修正后的地基承载力特征值

fa=75.400kPa

四、计算参数

1. 基础总长 Bx=b1+b2+bc=0.150+0.150+0.500=0.800m

2. 基础总宽 By=a1+a2+hc=0.150+0.150+0.500=0.800m

A1=a1+hc/2=0.150+0.500/2=0.400m  A2=a2+hc/2=0.150+0.500/2=0.400m

B1=b1+bc/2=0.150+0.500/2=0.400m  B2=b2+bc/2=0.150+0.500/2=0.400m

3. 基础总高 H=h1=0.200=0.200m

4. 底板配筋计算高度 ho=h1-as=0.200-0.040=0.160m

5. 基础底面积 A=Bx*By=0.800*0.800=0.640m2

6. Gk=γ*Bx*By*dh=20.000*0.800*0.800*0.800=10.240kN

G=1.35*Gk=1.35*10.240=13.824kN

五、计算作用在基础底部弯矩值

Mdxk=Mxk-Vyk*H=2.222-2.222*0.200=1.778kN*m

Mdyk=Myk+Vxk*H=2.222+2.222*0.200=2.667kN*m

Mdx=Mx-Vy*H=3.000-3.000*0.200=2.400kN*m

Mdy=My+Vx*H=3.000+3.000*0.200=3.600kN*m

六、验算地基承载力

1. 验算轴心荷载作用下地基承载力

pk=(Fk+Gk)/A=(13.333+10.240)/0.640=36.833kPa			【①5.2.1-2】

因γo*pk=1.00*36.833=36.833kPa≤fa=75.400kPa

轴心荷载作用下地基承载力满足要求

2. 验算偏心荷载作用下的地基承载力

exk=Mdyk/(Fk+Gk)=2.667/(13.333+10.240)=0.113m

因 |exk| ≤Bx/6=0.133m	x方向小偏心,

由公式【①5.2.2-2】和【①5.2.2-3】推导

Pkmax_x=(Fk+Gk)/A+6*|Mdyk|/(Bx2*By)

=(13.333+10.240)/0.640+6*|2.667|/(0.8002*0.800)

=68.083kPa

Pkmin_x=(Fk+Gk)/A-6*|Mdyk|/(Bx2*By)

=(13.333+10.240)/0.640-6*|2.667|/(0.8002*0.800)

=5.583kPa

eyk=Mdxk/(Fk+Gk)=1.778/(13.333+10.240)=0.075m

因 |eyk| ≤By/6=0.133m	y方向小偏心

Pkmax_y=(Fk+Gk)/A+6*|Mdxk|/(By2*Bx)

=(13.333+10.240)/0.640+6*|1.778|/(0.8002*0.800)

=57.667kPa

Pkmin_y=(Fk+Gk)/A-6*|Mdxk|/(By2*Bx)

=(13.333+10.240)/0.640-6*|1.778|/(0.8002*0.800)

=16.000kPa

3. 确定基础底面反力设计值

Pkmax=(Pkmax_x-pk)+(Pkmax_y-pk)+pk

=(68.083-36.833)+(57.667-36.833)+36.833

=88.917kPa

γo*Pkmax=1.00*88.917=88.917kPa≤1.2*fa=1.2*75.400=90.480kPa

偏心荷载作用下地基承载力满足要求

七、基础冲切验算

1. 计算基础底面反力设计值

1.1 计算x方向基础底面反力设计值

ex=Mdy/(F+G)=3.600/(18.000+13.824)=0.113m

因 ex≤ Bx/6.0=0.133m	x方向小偏心

Pmax_x=(F+G)/A+6*|Mdy|/(Bx2*By)

=(18.000+13.824)/0.640+6*|3.600|/(0.8002*0.800)

=91.912kPa

Pmin_x=(F+G)/A-6*|Mdy|/(Bx2*By)

=(18.000+13.824)/0.640-6*|3.600|/(0.8002*0.800)

=7.538kPa

1.2 计算y方向基础底面反力设计值

ey=Mdx/(F+G)=2.400/(18.000+13.824)=0.075m

因 ey ≤By/6=0.133	y方向小偏心

Pmax_y=(F+G)/A+6*|Mdx|/(By2*Bx)

=(18.000+13.824)/0.640+6*|2.400|/(0.8002*0.800)

=77.850kPa

Pmin_y=(F+G)/A-6*|Mdx|/(By2*Bx)

=(18.000+13.824)/0.640-6*|2.400|/(0.8002*0.800)

=21.600kPa

1.3 因 Mdx≠0 Mdy≠0

Pmax=Pmax_x+Pmax_y-(F+G)/A

=91.912+77.850-(18.000+13.824)/0.640

=120.037kPa

1.4 计算地基净反力极值

Pjmax=Pmax-G/A=120.037-13.824/0.640=98.438kPa

Pjmax_x=Pmax_x-G/A=91.912-13.824/0.640=70.313kPa

Pjmax_y=Pmax_y-G/A=77.850-13.824/0.640=56.250kPa

2. 验算柱边冲切

YH=h1=0.200m, YB=bc=0.500m, YL=hc=0.500m

YB1=B1=0.400m, YB2=B2=0.400m, YL1=A1=0.400m, YL2=A2=0.400m

YHo=YH-as=0.160m

因 ((YB+2*YHo)≥Bx) 并且 (YL+2*YHo)≥By)

基础底面处边缘均位于冲切锥体以内, 不用验算柱对基础的冲切

八、基础受剪承载力验算

1. 计算剪力

Az=a1+a2+hc

=150+150+500

=800mm

Bz=b1+b2+bc

=150+150+500

=800mm

A'=Az*max(b1,b2)

=800.0*max(150.0,150.0)

=0.12m2

Vs=A'*p=0.1*28.1=3.4kN

2. 计算截面高度影响系数βhs

βhs=(800/h0)1/4=(800/800.0)1/4=1.0

3. 剪切承载力验算

Ao=Az*h1

=800*200

=160000.00mm2

γo*Vs=1.0*3.4=3.4kN

≤0.7βhsftAo=0.7*1.0*1.43*160000.0=160.2kN

受剪承载力验算满足要求！

九、柱下基础的局部受压验算

因为基础的混凝土强度等级大于等于柱的混凝土强度等级，所以不用验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。

十、基础受弯计算

1. 因Mdx>0 , Mdy>0 此基础为双向受弯

2. 计算I-I截面弯矩

因 ex ≤Bx/6=0.133m x方向小偏心

a=(Bx-bc)/2=(0.800-0.500)/2=0.150m

Pj1=((Bx-a)*(Pmax_x-Pmin_x)/Bx)+Pmin_x-G/A

=((0.800-0.150)*(91.912-7.538)/0.800)+7.538-13.824/0.640

=54.492kPa

因 ey ≤By/6=0.133m y方向小偏心

a=(By-hc)/2=(0.800-0.500)/2=0.150m

Pj2=((By-a)*(Pmax_y-Pmin_y)/By)+Pmin_y-G/A

=((0.800-0.150)*(77.850-21.600)/0.800)+21.600-13.824/0.640

=45.703kPa

βx=1.049

βy=1.040

MI_1=1/48*βx*(Bx-bc)2*(2*By+hc)*(Pj1+Pjmax_x)

=1/48*1.049*(0.800-0.500)2*(2*0.800+0.500)*(54.492+70.313)

=0.52kN*m

MII_1=1/48*βy*(By-hc)2*(2*Bx+bc)*(Pj2+Pjmax_y)

=1/48*1.040*(0.800-0.500)2*(2*0.800+0.500)*(45.703+56.250)

=0.42kN*m

十一、计算配筋

10.1 计算Asx

Asx_1=γo*MI_1/(0.9*(H-as)*fy)

=1.00*0.52*106/(0.9*(200.000-40.000)*270)

=13.3mm2

Asx1=Asx_1=13.3mm2

Asx=Asx1/By=13.3/0.800=17mm2/m

Asx=max(Asx, ρmin*H*1000)

=max(17, 0.150%*200*1000)

=300mm2/m

选择钢筋10@200, 实配面积为393mm2/m。

10.2 计算Asy

Asy_1=γo*MII_1/(0.9*(H-as)*fy)

=1.00*0.42*106/(0.9*(200.000-40.000)*270)

=10.7mm2

Asy1=Asy_1=10.7mm2

Asy=Asy1/Bx=10.7/0.800=13mm2/m

Asy=max(Asy, ρmin*H*1000)

=max(13, 0.150%*200*1000)

=300mm2/m

选择钢筋10@200, 实配面积为393mm2/m。